2.12. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения:

Действия абонента:

1. Подача заявки на подключение.
2. Выдача МУП ЖКХ заказчику условий подключения (технических условий для присоединения), которые не противоречат техническим условиям, ранее полученным заказчиком, при условии, что срок действия технических условий не истек.(скачать)
3. Выполнение условий подключения.
4. Проверка представителем МУП ЖКХ выполнения заказчиком условий подключения.
5. Промывка и дезинфекция за счет средств заказчика до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям созданных заказчиком водопроводных устройства и сооружений. Акт о промывке указанных водопроводных устройств и сооружений, составляемый и подписываемый исполнителем и заказчиком, должен содержать сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве питьевой воды, израсходованной на промывку.
6. Присоединение заказчиком объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении.
7. Заключение договора на подачу холодной воды.(скачать)

| Форма заявки о подключении к централизованной системе водоснабжения | Форма заявки о подключение к централизованным сетям водоснабжения – скачать |
| --- | --- |
| Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | В соответствии с п. 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013г.: а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями; д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта; е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод; ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения; з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений. Перечень документов - скачать |
| Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении: | Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013г., часть IV (пункты 86-106) «Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения» Ознакомиться с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N№ 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" |
| Телефоны и адреса службы,ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | Адрес: 352066 Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопетровская, ул.Ленина, 29 Телефон для справок: 8(86191)30538 С понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 |

.